No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結送水管耐圧試験結果報告書 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 防火  管理者 | | | | 印 | | | | | | | | | | |
| 所在 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 立会者 | | | | 印 | | | | | | | | | | |
| 点検種別 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 点検年月日 | | | | ～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点検者 | | | | 資格　　　番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | 点検者  所属会社 | | | | 社名　　　　　　　　ＴＥＬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 氏名  印 | | | | | | | | | | | | | | | | | 住所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概要 | | | 地上 | |  | | | | 階 地下 | | |  | | 階 |  | | | 年設置 | | | | 湿式・乾式 | | | | | | | 送水口 双口型・単口型 | | | | | | | | |  | 個 | 系統数 | | |  | 系統 |
| 配管 | |  | | | | | | 加圧送水装置 | | | | | | | |  | | | | | 仕切弁 | | |  | | | | | 逆支弁 | | |  | | | | 水抜弁 | | |  | | |
| 設計送水圧力 | | | | | |  | | | | MPa （根拠： | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点　検　項　目 | | | | | | | | | | | | | 送水圧力 | | | | | | | | | | 降下圧力  (MPa) | | | | | 加圧  時間  (Min) | | | | | パッキン | | | | 備　考 | | | | | | | |
| 開始  (MPa) | | | | 終了  (MPa) | | | | | |
| 耐　圧　試　験 | 送 水 口 |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 放水口 |  | | | | | | 階 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | 階 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | 階 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | 階 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 備　　　考 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○○○○消防ポンプ  級別 Ｂ－００ 軽可搬消防ポンプ  型式番号 動第００－９号  検定番号 １９９９  機関型式 ＴＯ５Ａ  製造番号 １６００  ポンプ形式 ＴＯＰＯＮＶ３０  製造番号 １６１１  消防ポンプポンプ形式 ○○○○○Ｖ３０  エンジン形式 ＴＯ５Ａ  標準吐出量 ０．６４ｍ3／min  出 力 １１．５ＫＷ  標準吐出圧 ５．５㎏ｆ／cm2  回転速度 ５１００ｒｐｍ  総重量 ７５㎏  行程容量 ２９６㏄  ○○○○株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器eikiki | 機器名 | | | | | | 形式 | | | | | 構成年月日 | | | | | | | | 製造者名 | | | | | | 機器名 | | | | | 形式 | | | | | 構成年月日 | | | | | 製造者名 | | | |
| 動力消防ポンプ | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 補助ポンプ | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| 圧力計 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |